## Ark1
Strækning BTR nr |  |  | Strækning navn
Måleudstyr |  | Serienr. | Kalibreringsdato | Målt af
Km på kilometertavle | Placering H=højre V=venstre | Afstand spormidte 2 decimaler | Koordinater med 3 decimaler |  | (udfyldes af rådgiver)
|  |  | Y | X | Km omregnet fra målte koordinater | Afvigelse
|  | (m) | (m) | (m)
Entreprenør |  |  |  | Dato, underskrift og initialer:
Fagtilsynet har gransket de fremlagte data. |  |  |  | Dato, underskrift og initialer: